Kontroll av Gasol på byggarbetsplats. Flaskpaket mm.

Arbetsplats:……………………………………………………

Organisation

- Har Gasolansvarig/Ställföreträdare utsetts?

- Har Gasolansvarig/Ställföreträdare tillräckliga befogenheter för att kunna fullgöra sitt ansvar?

- Är ”Anmälan om tillfällig hantering av Brandfarlig vara” gjord och skickad till Räddningstjänsten?

Datum………………   Namn Gasolansvarig:…………………………………-

Datum………………    Namn Ställföreträdare………………………………...

Installation och arbetsplatsens säkerhet

|  | J/N | Sign |
| --- | --- | --- |
| Är rätt utrustning levererad? |  |  |
| Är el-utrustningen i närmaste omgivningen Ex. - klassad? |  |  |
| Är den allmänna ordningen på arbetsplatsen tillfredställande? |  |  |
| Är skydds- och säkerhetsavstånden uppfyllda? |  |  |
| Står behållarna på jämt ,bärande och obrännbart underlag? |  |  |
| Är hanteringsområdet inhägnat? |  |  |
| Är anläggningen skyddad mot påkörning och nerfallande föremål? |  |  |
| Finnes varningsskyltar? |  |  |
| Är gasolledningar märkta på föreskrivet sätt? |  |  |
| Finnes skötsel- och driftinstruktioner på svenska? |  |  |
| Är alla berörda personer informerade om att det finnes Gasol på arbetsplatsen? |  |  |

Start av anläggningen täthetskontroll funktions kontroll?   ………. Sign………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………(Vänd)                                                                                                           Fortlöpande kontroll av funktion, paket byte, utbyggnad av anläggningen, täthetskontroll, läckage.

Notera utförd åtgärd.

| Datum | Anm. | Sign |
| --- | --- | --- |